Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ               Σελίδα  1  από  .......

| Πρωτόκολλο ελέγχου Nο …... με βάση την κείμενη νομοθεσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ιδιοκτήτης □ Καταναλωτής □ # Όνομα ή Επωνυμία / Επώνυμο .......……………...............................………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρ. παροχής:.................................... Διεύθυνση:..................................................................………......………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τακτικός επανέλεγχος Έκτακτος έλεγχος Αιτία έκτακτου ελέγχου: (προσδιορίστε)…………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης Όνομα / Επώνυμο …………………………………………...…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αριθ. άδειας/βεβ. αναγγελίας: ........................................ Ειδικότητα/Ομάδα: …........…...……………… Κατηγορία: ..................… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κατηγορία εγκατάστασης:………………………………………..……Κωδ. …………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ονομαστική τάση: ..…………. (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δίκτυο τροφοδοσίας: |  |  |  |  |  |  |  | TΤ -Σύστημα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TΝ-Σύστημα |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IT-Σύστημα |  |  |  |  |  |
| 1. Οπτικός έλεγχος: |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |
| 1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία (άρθρα 7, 8, 9 & 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5. Επιλογή διατομών αγωγών (άρθρα 21, 22, 125 έως & 134) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9. Μηχανές & εξαρτήματα (άρθρα 104 έως & 113) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά (άρθρο 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6. Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου & γείωσης (άρθρα 21 & 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10. Γραμμές εντός οικοδομών (άρθρα 175 έως & 178) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Φωτισμός ασφαλείας, οδηγίες & προειδοποιητικές πινακίδες (άρθρα12, 13 &14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7. Εγκαταστ. ζεύξεως, πίνακες διανομής, διακόπτες (άρθρα 29 έως & 37 και 43 έως & 49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.11. Ειδικές διατάξεις για χώρους ορισμένης κατηγορίας (άρθρα 179 έως & 274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Γειώσεις προστασίας (άρθρα 16 έως & 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας (άρθρα 50 έως & 61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12. Πινακίδα δοκιμής ΔΔΡ (ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006, ως ισχύει) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Δοκιμές: |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |
| 2.1. Έλεγχοι, δοκιμές διακοπής φάσεων /ουδετέρου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού. ρεύματος (RCD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Δοκιμές λειτουργίας γραμμών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Μετρήσεις: |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  | Παρατηρήσεις: .......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης (άρθρα 19, 20, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  | ...................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Αντίσταση γείωσης ………….. Ω (άρθρο 19 & ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006, ως ισχύει ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Είδος γείωσης: θεμελιακή ράβδος ηλεκτρόδιο άλλο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μέθοδος μέτρησης: ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση |  |  |  |  | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso (MΩ) (άρθρο 304) |  |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση (άρθρα 50 έως & 61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 Βρόχος σφάλματος |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Τύπος καλωδίου |  |  |  |  |  |  |  | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 |  | Με κατα-ναλώσεις | Χωρίς κα-ταναλώσεις |  | Είδος/ Χαρακτηρι- στική |  |  |  | In (A) |  |  |  |  | Ονομα-στικό ρεύμα In (A) & τύπος |  |  |  |  |  |  | I∆N (mA) | Imess (mA) |  | Umess (V) |  |  |  | Zs (Ω) ή Ik (A) |  |  |  |
| Συμπληρώνεται σε επόμενη/ες σελίδα/ες του παρόντος πρωτοκόλλου ελέγχου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων |  | Όργανο |  |  |  |  |  | Τύπος |  |  |  |  |  |  |  | Σειριακός αριθμός |  |  |  |  | Όργανο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τύπος |  |  |  |  | Σειριακός αριθμός |  |  |  |  |  |  |
|  |  | .................................. |  |  |  |  |  | ................... |  |  |  |  |  |  |  | ................................... |  |  |  |  | ............................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...................... |  |  |  |  | ....................................... |  |  |  |  |  |  |
| Συστάσεις και υποδείξεις για αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης ( δεν αφορά σε μη συμμορφώσεις ): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Τυχόν μη συμμορφώσεις που αφορούν στα ως άνω πεδία 1, 2 και 3 και διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, αναφέρονται στα σχετικά πεδία παρατηρήσεων και αποκαθίστανται πριν την υποβολή του παρόντος. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Επικόλληση ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής με αναγραφή της ημερομηνίας ελέγχου και της ημερομηνίας του επόμενου τακτικού επανελέγχου □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Διενέργεια επόμενου τακτικού επανελέγχου έως: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η περιγραφόμενη ΕΗΕ, κατά τον χρόνο ελέγχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης / καταναλωτής (Σφραγίδα, Υπογραφή) ( Όνομα, Επώνυμο , Υπογραφή ) Τόπος....................................................... Ημερ/νία ελέγχου.......................... Τόπος....................................................... Ημερ/νία.......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso (MΩ) (άρθρο 304) |  |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση (άρθρα 50 έως & 61) |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) |  |  |  | 3.4 Βρόχος σφάλματος |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τύπος καλωδίου | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 | Με καταναλώσεις |  | Χωρίς καταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτηρι- στική | In (A) | Ονομα-στικό ρεύμα In (A) & τύπος | I∆N (mA) | Imess (mA) | Umess (V) | Zs (Ω) ή Ik (Α) |  |

Σελίδα ......  από  .......